TEKNİK ŞARTNAME

HIZLI DESTEK PROJESİ (HIZDEP)

1- 100 mL’lik Hidrotermal Sentez Ünitesi

- Hidrotermal sentez ünitesi ile 2 adet teflon iç sentez ünitesi olmalıdır.

- Hidrotermal sentez ünitesinin hacmi 100 ml’ lik olmalıdır.

- Hidrotermal sentez ünitesinin dışı çelik olmalıdır.

- TOPTION (TOPT-HT100) veya muadili olmalıdır.

2- Aşağıda İsmi Yazılan Tüm Kimyasallar Analitik Saflıkta Olmalıdır.

I) Methylene Blue hydrate

1. Sigma-Aldrich M9140-25g veya muadili

2. Kimyasal yapısı aşağıda görüldüğü şekilde olmalıdır.

3. Boya içeriği %82,0 veya daha yüksek olmalıdır.

4. Miktarı: 25 g olmalıdır.

II) Ethylene glycole ReagentPlus®, ≥99%

1. Sigma-Aldrich 102466-2,5 L veya muadili

2. Kimyasal yapısı/formülü  aşağıda görüldüğü şekilde olmalıdır.

3. Saflığı %99,0 veya daha yüksek olmalıdır.

4. Miktarı: 2,5 L olmalıdır.

III) Hydrazine solution (35 wt. % in H2O)

1. Sigma-Aldrich 309400-100 g veya muadili

2. Kimyasal yapısı/formülü  aşağıda görüldüğü şekilde olmalıdır.

3. Miktarı: 100 g olmalıdır.

IV) Ammonium molybdate tetrahydrate ACS reagent, 81.0-83.0% MoO3 basis

1. Sigma-Aldrich A7302-100 g veya muadili

2. Kimyasal yapısı/formülü  aşağıda görüldüğü şekilde olmalıdır.

3. Miktarı: 100 g olmalıdır.

V) Sulfur reagent grade, purified by sublimation, -100 mesh particle size, powder

1. Sigma-Aldrich 215236-25 g veya muadili

2. Kimyasal yapısı/formülü aşağıda görüldüğü şekilde olmalıdır.

(Sulfur)

3. Miktarı: 25 g olmalıdır.

VI) Sodium tungstate dihydrate ACS reagent, ≥99%

1. Sigma-Aldrich 223336-100 g veya muadili

2. Kimyasal yapısı/formülü  aşağıda görüldüğü şekilde olmalıdır.

3. Miktarı: 100 g olmalıdır.

VII) Thioacetamide ACS reagent grade, ?99.0%, solid

1. Sigma-Aldrich 163678-25 g veya muadili

2. Kimyasal yapısı/formülü aşağıda görüldüğü şekilde olmalıdır.

3. Miktarı: 25 g olmalıdır.

VIII) Oxalic acid (anhydrous for synthesis)

1. Sigma-Aldrich 8161440050-50 g veya muadili

2. Kimyasal yapısı/formülü aşağıda görüldüğü şekilde olmalıdır.

3. Miktarı: 50 g olmalıdır.

IX) Titanyum Dioksit (TiO2) Nanotoz/Nanopartikül, Rutil :99.5+%

1. Nanografi NG04SO3512-50 g veya muadili

2. Kimyasal yapısı/formülü aşağıda görüldüğü şekilde olmalıdır.

(Titanyum Dioksit)

3. Miktarı: 25 g ve ortalama partikül boyutu 200 nm olmalıdır.

X) Thiourea

1. MERCK 8185910500-500 g veya muadili

2. Kimyasal yapısı/formülü aşağıda görüldüğü şekilde olmalıdır.

3. Miktarı: 500 g olmalıdır.

XI) beher - cam - kısa form - 50 ml - 10 Adet / Paket

1. ISOLAB 025.01.050 veya muadili olmalıdır.

2. Paket içerisinde istenilen miktarda bulunmalıdır.

3. Isıya ve kimyasal malzemelere dayanıklı olmalıdır.

XII) beher - cam - kısa form - 100 ml - 10 Adet / Paket

1. ISOLAB 025.01.100 veya muadili olmalıdır.

2. Paket içerisinde istenilen miktarda bulunmalıdır.

3. Isıya ve kimyasal malzemelere dayanıklı olmalıdır.

XIII) beher - cam - kısa form - 250 ml - 10 Adet / Paket

1. ISOLAB 025.01.250 veya muadili olmalıdır.

2. Paket içerisinde istenilen miktarda bulunmalıdır.

3. Isıya ve kimyasal malzemelere dayanıklı olmalıdır.

XIV) kroze - porselen - uzun form - çap 35 mm - 6 Adet / Paket

1. ISOLAB 038.14.H35 veya muadili olmalıdır.

2. Paket içerisinde istenilen miktarda bulunmalıdır.

3. Yüksek kaliteli sırlanmış porselenden üretilmiş olmalıdır.