TEKNİK ŞARTNAME

| Sıra No | Ürün adı |
| --- | --- |
| 1 | RIPA Buffer 100 mL |
| 2 | Protease Inhibitor Mix M + Phosphatase-Inhibitor-Mix II (solution) + Phosphatase-Inhibitor-Mix I (powder) |
| 3 | MMP-2 (D4M2N) Rabbit mAb |
| 4 | Phospho-p38 MAPK (Thr180/Tyr182) (D3F9) XP® Rabbit mAb |
| 5 | Vimentin (D21H3) XP® Rabbit mAb |
| 6 | Snail (C15D3) Rabbit mAb |
| 7 | Cyclin D1 (92G2) Rabbit mAb |
| 8 | Anti-rabbit IgG, HRP-linked Antibody |
| 9 | Advansta ECL westernBright 200 mL |

# Genel şartlar

Tüm ürünler orijinal ambalajında ve hasarsız şekilde teslim edilmelidir. Etikette ürün adı, katalog numarası, lot numarası, saklama koşulu ve son kullanma tarihi (SKT) bulunmalıdır.

Her kalem için COA (Certificate of Analysis) ve SDS/MSDS dokümanları teslim edilmelidir. Üretici datasheet/kullanım talimatı sağlanmalıdır.

Soğuk zincir gerektiren ürünler üretici önerilerine uygun sıcaklıkta sevk edilmeli; teslimatta soğuk zincir kırıldığına ilişkin bulgu olan ürünler kabul edilmez.

Teklif veren firma, ilgili ürünlerin Türkiye yetkili temsilcisi/distribütörü tarafından yetkilendirilmiş olmalı ve yetki belgesini teklifle birlikte sunmalıdır.

## Antikorlar için ilave asgari şartlar (Kalem 3–8)

Antikorlar Western blot (WB) için valide edilmiş olmalı; validasyon/uygulama verilerine üretici web sayfası veya datasheet üzerinden erişilebilmelidir.

Her bir aplikasyon için üretici tarafından test edilmiş/önerilmiş kullanım koşulları (dilüsyon aralığı, beklenen bant boyu vb.) dokümante olmalıdır.

Antikorlar üretici tarafından belirtilen saklama koşullarında stabil olmalıdır. (Aşırı dondur-çöz döngülerini önlemek için üretici önerileri esas alınır.)

Teklif veren firma Türkiye yetkili temsilcisi tarafından yetkilendirilmiş olmalı ve yetki belgesi teklif ile beraber sunulmalıdır.

# Kalem bazlı teknik şartlar

## Kalem 1 – RIPA Buffer 100 mL

Hücre/doku lizatı hazırlığında toplam protein ekstraksiyonu için RIPA tipi lizis tamponu olmalıdır.

SDS-PAGE ve Western blot gibi downstream uygulamalarla uyumlu olmalıdır.

Üretici talimatlarına uygun saklama ve kullanım bilgileri datasheet üzerinde yer almalıdır.

## Kalem 2 – Protease Inhibitor Mix M + Phosphatase Mix II (solution) + Phosphatase Mix I (powder)

Protein ekstraksiyonu sırasında proteaz ve fosfataz aktivitesini inhibe ederek protein yıkımı ve defosforilasyonu azaltmak için uygun olmalıdır.

Set içeriğinde Protease Inhibitor Mix M, Phosphatase-Inhibitor-Mix II (solution) ve Phosphatase-Inhibitor-Mix I (powder) bulunmalıdır.

Hazırlama, kullanım oranları ve saklama koşulları üretici dokümanında açıkça belirtilmiş olmalıdır.

## Kalem 3 – MMP-2 (D4M2N) Rabbit mAb

Hedef protein MMP-2 olmalıdır.

Rabbit monoklonal antikor (mAb) olmalıdır.

Western blot uygulaması için üretici tarafından valide edilmiş olmalıdır.Kalem 4 – Phospho-p38 MAPK (Thr180/Tyr182) (D3F9) XP® Rabbit mAb

p38 MAPK fosforilasyon bölgesi Thr180/Tyr182’ye özgül olmalıdır.

Rabbit monoklonal antikor (mAb) olmalı ve Western blot için fosfo-spesifik validasyon verileri üretici dokümanında bulunmalıdır.

## Kalem 5 – Vimentin (D21H3) XP® Rabbit mAb

Hedef protein Vimentin olmalıdır.

Rabbit monoklonal antikor (mAb) olmalıdır.

Western blot uygulaması için üretici tarafından valide edilmiş olmalıdır.

## Kalem 6 – Snail (C15D3) Rabbit mAb

Hedef protein Snail olmalıdır.

Rabbit monoklonal antikor (mAb) olmalıdır.

Western blot uygulaması için üretici tarafından valide edilmiş olmalıdır.

## Kalem 7 – Cyclin D1 (92G2) Rabbit mAb

Hedef protein Cyclin D1 olmalıdır.

Rabbit monoklonal antikor (mAb) olmalıdır.

Western blot uygulaması için üretici tarafından valide edilmiş olmalıdır.

## Kalem 8 – Anti-rabbit IgG, HRP-linked Antibody

Rabbit IgG’ye karşı sekonder antikor olmalı ve HRP ile konjuge (HRP-linked) olmalıdır.

Western blot kemilüminesans tespiti ile uyumlu olmalıdır.

Üretici dokümanında önerilen dilüsyon aralığı ve kullanım notları bulunmalıdır.

## Kalem 9 – Advansta ECL westernBright 200 mL (Advansta, ADV-K12045-D20)

Western blot membranlarında HRP-konjuge sekonder antikorlarla uyumlu kemilüminesans (ECL) substratı olmalıdır.

Toplam hacim 200 mL olmalıdır.

Üretici önerilerine uygun saklama ve kullanım koşulları datasheet üzerinde yer almalıdır.

# Kabul kriterleri

Ürünler şartnamedeki marka/katalog numarası ve miktarlar ile uyumlu olmalıdır.

Teslimatta ambalaj bütünlüğü bozulmuş, etiketi eksik, soğuk zinciri bozulmuş veya fiziksel hasarlı ürünler kabul edilmez.

COA ve SDS/MSDS dokümanları sunulmayan ürünler kabul edilmez.